## Instrucciones
Proyectos para Suministro de Agua Caliente Sanitaria Sector Rural
INSTRUCCIONES
La presente es una herramienta para la Evaluación Socioeconómica de proyectos de Suministro de Agua Caliente Sanitaria para viviendas del sector Rural
A continuación se enumeran consideraciones para la utilización de ésta:
I. Resumen de Variables para Cálculos
1. Los datos que deben ser ingresados corresponden a las celdas predefinidas de color blanco. Las demás celdas están bloquedas o protegidas.
2. El precio del gas que se debe ingresar en el punto 1 de la Hoja "cálculos demanda y ahorros", corresponde al valor por kilo de gas. Se obtiene de la página www.gasenlinea.gob.cl, en la cual se debe indicar la comuna y el tamaño del cilindro de 15Kg. Si existe más de una empresa distribuidora se deberá obtener el precio promedio.
3. El Valor Residual al año 15, considera que al colector solar y estructura le queda un 25% (5 años de vida útil), ya que de acuerdo a las estimaciones de los fabricantes establecen una vida últil promedio de 20 años. Se considera que estos elementos representan el 50% del costo del sistema solar térmico.
4. Se recomienda efectuar mantenimiento preventivo 1 vez al año por concepto de limpieza de colectores, recambio de líquido refrigerante, recambio de componentes dañados en caso de ser necesario, entre otros.
5. Los Precios Sociales y Factores de Conversión deben ser actualizados año a año de acuerdo a lo Publicado por el Ministerio de Desarrollo Social.
II. Cálculos
A. Se considera una Demanda por Agua Caliente Sanitaria definida como un estándar de 40 lt/d/persona
B. Se debe utilizar el software en linea Explorador Solar; opción Sistemas Solares Térmicos (SST) con el fin de obtener la energía producida por el SST, medida en kWh/año y el porcentaje de contribución del SST. Para esto, considerar: - El formulador deberá identificar dos grupos de viviendas, según número de habitantes, asociando a cada grupo un tamaño de acumulador que permita satisfacer la demanda. - Para cada grupo deberá realizar el cálculo de la producción de energía por separado, es decir obtener los resultados del explorador solar para cada grupo. Específicamente, para el dato "número de personas residentes" se debe calcular como el promedio del grupo, cifra que deberá ingresarse (con decimales) en el explorador solar. - Las datos técnicos que se deben ingresar en el explorador corresponden a los indicados en la tabla "Características y parámetros del SST para Explorador Solar" de hoja "Precios Sociales y Factores". - El dato "precio del combustible" ($/kg) de la celda C10 de la Hoja "Cálculos Demanda y Ahorros", se obtiene a partir del ingreso del precio del gas licuado de 15 kgs que se debe ingresar en la celda C9 de la hoja referida. -Link al explorador:
http://www.minenergia.cl/exploradorsolar
C. Ingresar la "Produccion de Energía" en kWh/anual de acuerdo a los resultados entregado por el Explorador Solar en las celdas F15 y L15 de la hoja "Cálculos DD y Ahorros".

## Precios Sociales y Factores
PRECIOS SOCIALES
|  | Valor | Unidad
Precio Social del CO2 |  | 19995 | $ / ton CO2
Tasa Social de Descuento |  | 6%
Factor de Corrección Mano de Obra
Mano de Obra Calificada |  | 0.98
Mano de Obra Semi-Calificada |  | 0.68
Mano de Obra No califica |  | 0.62
Factor de Correción de la Divisa |  | 1.01
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social.
FACTORES Y VALORES FIJOS
Factores de Emisión
|  | Factor | Unidad
Gas Liquado de Petróleo |  | 2.985 | kg CO2 / kg comb
Fuente: Huella de Carbono Ministerio de Energía. ww.huelladecarbono.minenergia.cl
Poder Calorífico
|  | Factor | Unidad
PCI gas licuado |  | 12100 | Kcal / kg
PCI Energía eléctrica |  | 860.42 | Kcal/kWh
Características y Parámetros del Sistema Solar Térmico para Explorador Solar
|  | Valor* | Unidad
Área apertura colector |  | 2 | m2
Eficiencia óptica colector |  | 67 | %
Coeficiente de pérdidas térmicas del colector |  | 3.8% | W/m2K
Eficiencia del SAA (Calefón a GLP) |  | 80%
* Nota: Los valores que se presentan corresponden a valores referenciales estándar que pueden ser utilizados o bien modificados de acuerdo con la Ficha Técnica de los SST que se instalarán
Vida útil* y Horizonte de evaluación |  | Años
Sistema Solar:
| Colector Solar | 20
| Acumulador Solar | 15
Calefont tradicional |  | 15
Calefont solar |  | 15
Horizonte de evaluación |  | 15
* Fuente: Estimaciones de Fabricantes

## Cálculos Demanda y Ahorros
Nombre del Proyecto: |  |  | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ACS PARA LA COMUNIDAD DE ANCAPI ÑANCULEO, COMUNA DE ERCILLA
Código BIP:
I. RESUMEN DE VARIABLES PARA CÁLCULOS
|  |  | Valor de Mercado | Unidad
1. Precio del gas 15 Kg (con Iva) 1 |  |  | 19350 | $/15 kg
1.1 Precio del gas por Kg |  |  | 1290 | $/kg
1.2 Fecha del precio del gas |  |  | 2019-01-17
[5 empty] | TAMAÑO 1 (GRUPO 1) |  |  |  |  | TAMAÑO 2 (GRUPO 2)
[5 empty] | SISTEMA SOLAR TÉRMICO: | 150 | Litros |  |  | SISTEMA SOLAR TÉRMICO: | 0 | Litros
[5 empty] | 2. Producción de Energía 3 | 1398.1 | kWh anual |  |  | 2. Producción de Energía 3 |  | kWh anual
[5 empty] | 3. Kilos de gas ahorrados | 124.272 | kg año |  |  | 3. Kilos de gas ahorrados | 0 | kg año
II. CÁLCULOS |  |  |  |  | 4. Número de viviendas | 25 | N° |  |  | 4. Número de viviendas |  | N°
A. DEMANDA PROMEDIO DE AGUA CALIENTE SANITARIA DE LA VIVIENDA2 |  |  |  |  | C. BENEFICIOS SOCIALES PROMEDIO POR VIVIENDA |  |  |  |  | D. BENEFICIOS SOCIALES PROMEDIO POR VIVIENDA
| Promedio de personas por vivienda | Demanda | Unidad |  | AÑOS (Horizonte de Evaluación) | AHORRO GAS - APORTE SST | Cuantifiación del CO2 |  | DISMINUCIÓN DEL CO2 EQ por año | AÑOS (Horizonte de Evaluación) | AHORRO GAS - APORTE SST | Cuantifiación del CO2 |  | DISMINUCIÓN DEL CO2 EQ por año
Grupo 1 (1 a 4 hab/vivienda) | 4 | 57600 | litros/año |  |  | $ /año | kg CO2/año | TON CO2/año | $ /año |  | $ /año | kg CO2/año | TON CO2/año | $ /año
Grupo 2 (5 a 8 hab/vivienda) | 0 | 0 | litros/año |  | Año 1 | 134715.0523 | 370.952 | 0.37095 | 7417.1851 | Año 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Año 2 | 134715.0523 | 370.952 | 0.37095 | 7417.1851 | Año 2 | 0 | 0 | 0 | 0
B. AGUA CALIENTE SANITARIA PRODUCIDA POR EL SISTEMA SOLAR TÉRMICO |  |  |  |  | Año 3 | 134715.0523 | 370.952 | 0.37095 | 7417.1851 | Año 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Año 4 | 134715.0523 | 370.952 | 0.37095 | 7417.1851 | Año 4 | 0 | 0 | 0 | 0
TAMAÑO 1 (lts) para Grupo 1 |  |  | 150 |  | Año 5 | 134715.0523 | 370.952 | 0.37095 | 7417.1851 | Año 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo Aportado por Sistema Solar Térmico (%) 3 : |  |  | 72.8% |  | Año 6 | 134715.0523 | 370.952 | 0.37095 | 7417.1851 | Año 6 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Año 7 | 134715.0523 | 370.952 | 0.37095 | 7417.1851 | Año 7 | 0 | 0 | 0 | 0
ACS producida por el SST (lt/año) |  |  | 41932.8 |  | Año 8 | 134715.0523 | 370.952 | 0.37095 | 7417.1851 | Año 8 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Año 9 | 134715.0523 | 370.952 | 0.37095 | 7417.1851 | Año 9 | 0 | 0 | 0 | 0
TAMAÑO 2 (lts) para Grupo 2 |  |  | 0 |  | Año 10 | 134715.0523 | 370.952 | 0.37095 | 7417.1851 | Año 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Consumo Aportado por Sistema Solar Térmico (%) 3 : |  |  | 0% |  | Año 11 | 134715.0523 | 370.952 | 0.37095 | 7417.1851 | Año 11 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Año 12 | 134715.0523 | 370.952 | 0.37095 | 7417.1851 | Año 12 | 0 | 0 | 0 | 0
ACS producida por el SST (lt/año) |  |  | 0 |  | Año 13 | 134715.0523 | 370.952 | 0.37095 | 7417.1851 | Año 13 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Año 14 | 134715.0523 | 370.952 | 0.37095 | 7417.1851 | Año 14 | 0 | 0 | 0 | 0
1 Se obtiene de la página web www.gasenlinea.cl |  |  |  |  | Año 15 | 134715.0523 | 370.952 | 0.37095 | 7417.1851 | Año 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2 Se estima a patir de una estándar de 40 lt/d/persona.
3 Se obtiene del Explorador Solar

## Inversión y costos OyM Social
SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ACS PARA LA COMUNIDAD DE ANCAPI ÑANCULEO, COMUNA DE ERCILLA
III. Inversión a Precios Sociales
Items Presupuesto |  | Precio Unitario Promedio $ (precios de Mercado sin IVA) | N° Soluciones (N° viviendas) | Valor Privado (sin IVA) $ | Factor de corrección | Valor Social $
Costo del Sistema Solar Térmico Tamaño 1 |  | 253392 | 25 | 6334800 | 1.01 | 6398148
Costo del Sistema Solar Térmico Tamaño 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0
Redes circuito secundario con aislación y protecciones |  | 111050.064 | 25 | 2776251.6 | 1 | 2776251.6
Refuerzo vigas y techumbre |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Estructura a piso y cierre perimetral | 218731.08 | 25 | 5468277 | 1 | 5468277
Calefont Solar con gabinete seguridad |  | 211933 | 25 | 5298325 | 1.01 | 5351308.25
Bomba presurizadora |  | 336134.44 | 25 | 8403361 | 1.01 | 8487394.61
| Mano de obra instalacion sistema | 57116 | 25 | 1427900 | 0,98 y 0,68 | 1185157
Mejoramiento redes intradomiciliarias |  | 581849.336 | 25 | 14546233.4 | 1 | 14546233.4
Gastos Generales y Utilidades |  | 374984.28 | 25 | 9374607 | 1 | 9374607
Otros |  | 39684 | 25 | 992100 | 1 | 992100
Total sin IVA |  | - | - | 54621855 | - | 54579476.86
Calefont Tradicional a gas licuado con gabinete de seguridad |  | 141933 | 25 | 3548325 | 1 | 3548325
IV. COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUALES A PRECIOS SOCIALES
RUBROS |  | TOTAL ANUAL $
|  | Precios de Mercado | Factor de corrección | Precios Sociales
Mano de Obra Calificada (1 persona) |  | 6250 | 0.98 | 6125
Mano de Obra Semi-Calificada (1 persona) |  | 6250 | 0.68 | 4250
Insumos y Repuestos (sin Iva) |  | 15000 | 1 | 15000
TOTALES |  | 27500 |  | 25375
Nota: Los costos de mantenimiento deben contemplar una revision y limpieza anual del sistema solar térmico y del calefón
Note on C5: Ingresar valores en los ítems mencionados cuando corresponda.

## Evaluación Económica
SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE ACS PARA LA COMUNIDAD DE ANCAPI ÑANCULEO, COMUNA DE ERCILLA
Código BIP: |  |  | 0
V. EVALUACIÓN ECONÓMICA (en $)
Número de Viviendas Beneficiadas |  |  | 25
Sistema Solar Térmico (lts) Tamaño 1 |  | 150 | 25
Sistema Solar Térmico (lts) Tamaño 2 |  | 0 | 0
Año | Inversión y valor residual | Beneficios Sociales |  | Costos Sociales | Flujo Neto Social
|  | Ahorro GAS por Aporte SST | Diminución del CO2 equivalente | Operación y mantenimiento
0 | -27997523.85 |  |  |  | -27997523.85
1 |  | 3367876.3078 | 185429.6283 | -634375 | 2918930.9361
2 |  | 3367876.3078 | 185429.6283 | -634375 | 2918930.9361
3 |  | 3367876.3078 | 185429.6283 | -634375 | 2918930.9361
4 |  | 3367876.3078 | 185429.6283 | -634375 | 2918930.9361
5 |  | 3367876.3078 | 185429.6283 | -634375 | 2918930.9361
6 |  | 3367876.3078 | 185429.6283 | -634375 | 2918930.9361
7 |  | 3367876.3078 | 185429.6283 | -634375 | 2918930.9361
8 |  | 3367876.3078 | 185429.6283 | -634375 | 2918930.9361
9 |  | 3367876.3078 | 185429.6283 | -634375 | 2918930.9361
10 |  | 3367876.3078 | 185429.6283 | -634375 | 2918930.9361
11 |  | 3367876.3078 | 185429.6283 | -634375 | 2918930.9361
12 |  | 3367876.3078 | 185429.6283 | -634375 | 2918930.9361
13 |  | 3367876.3078 | 185429.6283 | -634375 | 2918930.9361
14 |  | 3367876.3078 | 185429.6283 | -634375 | 2918930.9361
15 | 799768.5 | 3367876.3078 | 185429.6283 | -634375 | 3718699.4361
|  |  |  | VAN SOCIAL | 685575.631
|  |  |  | TIR SOCIAL | 6.368%
Ahorro Anual en la Cuenta de Gas (Valor Privado) por vivienda
|  |  | Sistema Solar Térmico (Lts) | 150 | 72.8%
160310.9122
|  |  | Sistema Solar Térmico (Lts) | 0 | 0%
0